Схема

водоснабжения и водоотведения степановского сельского поселения галичского муниципального района Костромской области

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Оглавление…………………………………………………………………………….2

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоснабжения …………………….3

Раздел 2. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения…….……………7

Раздел 3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения………………………………………...………………………………10

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения…………………………………………………….14

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения……………..……18

Раздел 6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения……………19

Раздел 7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения..………….20

Раздел 8. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования……………………………………………………………………………22

Раздел 9.Перспективные расчетные расходы сточных вод...……………………...22

Раздел 10. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения……...………………...............23

Раздел 11.   Предложение по строительству и реконструкции сетевых объектов централизованных систем водоотведения…………………………………………..24

Раздел 12.   Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения…………….25

Схема водоснабжения и водоотведения  Степановского сельского поселения Галичского муниципального района

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоснабжения.

1.1. «Существующее состояние».

Степановское сельское поселение расположено в северо-восточной  части Галичского района Костромской области. Поселение граничит  на юге –востоке с Лопаревским поселением, на юге и на юго-западе с Дмитриевским поселением, на западе с Ореховским сельским поселением, на севере с Березовским  сельским поселением . на северо –востоке с Чухломским районом, на востоке с Антроповским районом. Административным центром является деревня Степаново

Основные характеристики поселения:

Общая площадь – 25805 га, в т.ч.

-сельхозугодий – 7290 га;

- покрытых лесом –12454га;

- под водой- 167га;

- земли промышленности- 387 га.

-земли населенных пунктов-1014 га

Численность населения  на  01.01.2014 года, с учетом зарегистрированных, составляет  – 1824 человек, в том числе: трудоспособного возраста - 750 человека, дети до 18 лет 219 человек.

Расстояние до областного центра – 137 км.

Расстояние до районного центра – 13 км

Количество населенных пунктов – 56, из них в 22 постоянного населения нет. Самые крупные населенные пункты: Степаново- 600 человек   ,п. Курьяново- 362 человека    , д.Мелешино- 174 человека   , д.Толтуново -196 человек   , с.Олешь- 152 человека ,в 8 населенных пунктах население составляет от 11 до 96 чел, в остальных 20 населенных  пунктах население составляет меньше 10 человек.

Динамика численности населения населенного пункта на перспективу и расчетный срок, тыс.чел.

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения в 2013 г. | Численность населения в 2016 г. | Численность населения в 2020 г. | Численность населения в 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д .Степаново | 600 | 605 | 602 | 595 |
| 2 | д.Артемьевское | 23 | 21 | 18 | 17 |
| 3 | д.Анциферово | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | д.Баулино | 6 | 6 | 3 | 1 |
| 5 | д .Беберово | 16 | 14 | 10 | 12 |
| 6 | д.Вальково | 1 | 1 | - | - |
| 7 | д.Воронино | 4 | 2 | - | - |
| 8 | д.Дьяконово | 12 | 10 | 8 | 8 |
| 9 | д.Зеленцино | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 10 | п.Красная Заря | 34 | 30 | 25 | 21 |
| 11 | п.Курьяново | 362 | 350 | 343 | 320 |
| 12 | д.Лихарево | 1 | 1 | 1 |  |
| 13 | д.Морозовское | 12 | 12 | 10 | 6 |
| 14 | д Мелёшино | 174 | 169 | 162 | 151 |
| 15 | д.Покров-Пема | 2 | 1 | - | - |
| 16 | д.Теньтюково | 6 | 6 | - | - |
| 17 | д.Фатьяново | 7 | 7 | 6 | 5 |
| 18 | д.Толтуново | 196 | 191 | 185 | 160 |
| 19 | д.Артищево | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 20 | д.Быки | 13 | 12 | 10 | 8 |
| 21 | д.Вахнецы | 6 | 6 | 5 | 51 |
| 22 | д.Горки | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | д.Головино | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | д.Кузнецово | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 25 | д.Лежнино | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 26 | д.Левково | 75 | 72 | 68 | 59 |
| 27 | д.Марфинское | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | с.Олешь | 152 | 149 | 145 | 130 |
| 29 | д.Салово | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 30 | д.Селиваново | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 31 | с.Туровское | 74 | 70 | 65 | 59 |
| 32 | с.Умиленье | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 33 | д.Фофаново | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 34 | д.Целово | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Итого по поселению: | 1824 | 1768 | 1696 | 1631 |

На территории сельского поселения расположены 1.сельскохозяйственные предприятия:

СПК «Маяк д.Толтуново,

Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского фермерского хозяйства «Лебедев Сергей Павлович», д.Степаново

Индивидуальный предприниматель Глава крестьянско-фермерского хозяйства «Асеева Светлана Вячеславовна», д.Степаново

Индивидуальный предприниматель крестьянско-фермерского хозяйства «Смирнов Сергей Борисович», д.Степаново

Сельскохозяйственный потребительский заготовительный снабженческо-сбытовой  кооператив «Кировский», д.Степаново

2.Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов с.Олешь

3.Успенский Новоозерский монастырь Умиленье – Настоятельница игумения Наталия (Василенок)

4.Участковое Заозерное лесничество

5. Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации п.Курьяново

6.Обслуживают население сельского поселения  торгующие предприятия «Ореховское  торговое предприятие», магазины расположены в следующих населенных пунктах: д.Толтуново, с.Олешь, с.Туровское,       ООО «Старрус» , Индивидуальный предприниматель Кудряшов Сергей Борисович, магазины в д.Толтуново, в п.Курьяново, Индивидуальный предприниматель Чижов  магазин в д.Левково,  ООО «Велес» магазин в д.Степаново,  ООО «Кубань» магазин  в д.Степаново и  д.Мелешино , ООО «Татьяна» магазин в п.Курьяново», ООО «Ирина» магазин в д.Мелешино.

7.Медицинское обслуживание  жителей осуществляется на 6 фельдшерско-акушерских пунктах:  в д.Степаново, в п.Курьяново ,в д.Левково   с.Олешь –д.Толтуново, д.Мелешино

8. На территории сельского поселения с 01.07.2012 года создано  муниципальное казенное учреждение культуры « Культурно-досуговый комплекс»  Степановского сельского поселения. Культурно-развлекательную деятельность жителей осуществляют 3 сельских клубов, 3 Дома культуры

9.Сельских библиотек – 6, ведут свою деятельность в следующих населенных пунктах: д.Левково, с.Олешь, д.Толтуново, д.Степаново, д.Мелешино, п.Курьяново-

10.Степановская школа искусств- 3 отделения: музыкальное, хореографическое, художественное.

На территории сельского поселения  2 школы:

Муниципальное общеобразовательное учреждение Курьяновская основная общеобразовательная  школа, посещают школу- 28 человек.

Муниципальное общеобразовательное учреждение Степановская средняя общеобразовательная школа имени Н.К.Иванова - 98 человек.

Промышленных предприятий нет.

В 710 личном подсобном хозяйстве находится 216 га земли, 94 головы крупного рогатого скота, в том числе: 32 головы  коров, 202 головы- свиней,  117 голов овец и коз, 1350 головы птицы, 152 головы кроликов, 412 пчелосемьей.

В настоящее время на территории Степановского сельского поселения  имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения. Водоснабжение централизовано осуществляется в одиннадцати населенных пунктах (д. Степаново, д. Мелешино,д.Артемьевское, п.Курьяново, д.Дьяконово, д. Беберово,  д. Толтуново, д.Туровское, с.Олешь, д.Левково,с.Умиленье) из одиннадцати скважин с подачей в сеть потребителям через водонапорные башни.

В остальных населенных пунктах Степановского сельского поселения водоснабжение населения организовано из шахтных колодцев и бытовых скважин.

Имеющиеся централизованные водопроводные сети принадлежат администрации Галичского муниципального района и администрации Степановского сельского поселения.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет -18.2 км.        Канализационные сети имеются в д.Степаново, с.Олешь

Канализация представляет собой в остальных населенных пунктах выгребные ямы, утилизация из которых производится населением самостоятельно.

1.2. Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения.

| № п/п | Скважина | Год постройки | Износ | Собственник скважины | Состояние скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 4520 д.Мелешино | 1987 | 98 | Администрация Степановского поселения | Рабочая |
| 2 | № 3834 д.Степаново | 1984 | 98 | Администрация Галичского муниципального района | рабочая |
| 3 | № 2499 д. Степаново | 1973 | 100 | Администрация Галичского муниципального района | рабочая |
| 4 | № 4528 п.Курьяново | 1990 | 97 | Администрация Галичского муниципального района | Рабочая |
| 5 | № 5094 д.Дьяконово | 1990 | 97 | Администрация Галичского муниципального района | Рабочая |
| 6 | № д.Беберово | 1995 | 97 | Администрация Галичского муниципального района | Рабочая |
| 7 | №4871 д.Толтуново № 3151 д. Толтуново | 1990 1976 | 97 100 | Администрация Галичского муниципального района СПК «Маяк» | Рабочая рабочая |
| 8 | №3161 с.Туровское № с. Туровское | 1976 | 100 | Администрация Галичского муниципального района СПК «Маяк» | рабочая в настоящее время не работает |
| 9 | № 4881 с.Олешь № с. Олешь | 1990 | 97 | Администрация Галичского муниципального района СПК «Маяк» | рабочая рабочая |
| 10 | № д.Левково | 1977 | 100 | Администрация Степановского поселения | рабочая |
| 11 | №383 д. Быки | 1961 | 100 | собственник отсутствует | рабочая. самоизливающаяся |

1.3. Анализ существующих сооружений системы водоснабжения и их зоны действия.

| № п/п | Скважина | Протяженность сетей (км.) | Потребители воды | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № 4520 д.Мелешино | 2.58 | - Население | ООО « Водосервис» |
|  | № 3834 д. Степаново | 2.99 | население Степановская школа,д/сад | ООО « Водосервис |
|  | №2499 д.Степаново | - |  | ООО « Водосервис |
|  | №4528 п.Курьяново | 3.00 | население,Курьяновская школа, центр для несовершеннолетних | ООО « Водосервис |
|  | № 5094 д.Дьяконово | 0.65 | население | ООО « Водосервис |
|  | № д.Беберово | 0.75 | население | ООО « Водосервис |
|  | № 4871 д. Толтуново | 2,7 | -население -СПК «Маяк» | ООО « Водосервис |
|  | № 3151д. Толтуново | 0,8 | -СПК «Маяк» МТФ | СПК «Маяк» |
|  | № 3161 с. Туровское | 0,9 | -население -СПК «Маяк», МТФ | ООО « Водосервис |
|  | № с. Туровское | 0.9 | -СПК «Маяк» | СПК «Маяк» |
|  | № 4881с. Олешь | 1,161 | -население -отделение временного проживания гр-н пожил.возраста и инвалидов | ООО « Водосервис |
|  | № с. Олешь | - | -СПК «Маяк» МТФ | СПК «Маяк» |
|  | №5094 д. Левково | 0.97 | -население | Администрация Степановского сельского поселения |
|  | № 383 д. Быки | 0,8 | население | отсутствует |
|  | Итого: | 18.20 |  |  |
| Характеристика водопроводных сетей № п/п Населенный пункт Протяженность водопроводных сетей (км) Диаметр трубопровода (мм) Материал трубопровода Год ввода в эксплуатацию д.Степаново 1.59 0.6 0.3 0.5 75 50 100 60 чугунные полиэтиленовые полиэтиленовые полиэтиленовые 1973 1982 2012 2007 д.Мелешино 2.0 0.58 75 25 чугунные полиэтиленовые 1984 1998 п.Курьяново 3.00 д.Беберово 0.75 75 чугунные 1989 д.Дьконово 0.600 0.05 100 50 полиэтиленовые полиэтиленовые 1990 2013 д.Левково 0.97 50 полиэтиленовые 1977 д. Толтуново 0,65 1,55 0,5 0,45 100 100 50 50 чугунные полиэтиленовые полиэтиленовые полиэтиленовые 1973 1985 1992 1992 с. Туровское 0,7 0.2 100 50 полиэтиленовые полиэтиленовые 1976 1995 с. Олешь 0,6 1,161 100 110 чугунные полиэтиленовые 1977 1989 д. Быки 0,8 50 полиэтилен Итого 18.2 1.4. Наличие нецентрализованного водоснабжения (колодцы). |
| № п/п | Населенные пункты | Численность населения | Количество колодцев | Состояние |
|  | д. Анциферово | 4 | 1 | удовлетворительное |
|  | д. Баулино | 6 | река | удовлетворительное |
|  | д. Вальково | 1 | пруд | удовлетворительное |
|  | д. Воронино | 4 | бытовая скважина | удовлетворительное |
|  | д. Зеленцино | 5 | пруд | удовлетворительное |
|  | п. Красная Заря | 34 | 2 | удовлетворительное |
|  | п. Курьяново | 67 | 3 | удовлетворительное |
|  | д. Лихарево | 1 | бытовая скважина | удовлетворительное |
|  | д. Покров- Пема | 2 | пруд | удовлетворительное |
|  | д. Теньтюково | 6 | 1 колодец, пруд | неудовлетворительное |
|  | д. Фатьяново | 7 | подвоз |  |
|  | д. Артищево | 5 | 1 | удовлетворительное |
|  | д. Вахнецы | 6 | 2 | удовлетворительное |
|  | д. Горки | 1 | пруд | удовлетворительное |
|  | д. Головино | 2 | 1 | неудовлетворительное |
|  | д. Кузнецово | 2 | 1 | неудовлетворительное |
|  | д. Лежнино | 4 | 1 | неудовлетворительное |
|  | д. Марфинское | 1 | 1 | неудовлетворительное |
|  | д. Салово | 2 | пруд | неудовлетворительное |
|  | д. Селиваново | 3 | река | удовлетворительное |
|  | д. Фофаново | 5 | пруд | удовлетворительное |
|  | д. Целово | 1 | пруд | удовлетворительное |
|  | д.Морозовское | 12 | пруд, бытовая скважина | удовлетворительное |
|  | Итого: | 169 |  |  |

1.5. Анализ состояния и функционирования существующих насосных станций.

На территории Степановского сельского поселения насосные станции отсутствуют.

1.6. Анализ состояния и функционирования водопроводных систем водоснабжения.

| № п/п | Местонахождение водопроводных сетей | Год ввода в эксплуатацию | Износ | Собственник | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Степаново | 1973 | 82 | Администрация Галичского муниципального района | удовлетворительное |
|  | д. Беберово | 1989 | 82 | Администрация Галичского муниципального района | удовлетворительное |
|  | д. Дьяконово | 1990 | 81 | Администрация Галичского муниципального района | удовлетворительное |
|  | д. Курьяново | 1990 | 81 | Администрация Галичского муниципального района | удовлетворительное |
|  | д.Левково | 1977 | 82 | Администрация Галичского муниципального района | удовлетворительное |
|  | д. Мелешино | 1987 | 82 | Администрация Галичского муниципального района | удовлетворительное |
|  | д.Артемьевское | 1987 | 82 | Администрация Галичского муниципального района | удовлетворительное |
|  | д. Толтуново | 1973 1985 1992 1992 | 100 | Администрация Галичского муниципального района | требуется замена удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное |
|  | с. Туровское | 1976 1995 | 100 | Администрация Галичского муниципального района | требуется замена, удовлетворительное |
|  | с. Олешь | 1977 1989 | 82 | Администрация Галичского муниципального района | неудовлетворительное |
|  | д. Левково | 1997 | 82 | Администрация Галичского муниципального района | удовлетворительное |
|  | д. Быки | 1961 |  | отсутствует | удовлетворительное |

1.7. Анализ существующих технических и технологических проблем в водоснабжении Степановского сельского поселения:

- длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды;

- водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта

- действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

-отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом;

-отдельные скважины выполнены без соблюдения норм Сан Пин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Неудовлетворительное состояние и изношенность водозаборных сооружений могут оказывать негативное влияние на состояние подземных вод.

Раздел 2. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения.

2.1. Доходы от видов деятельности (услуг), тыс.руб.

| Виды деятельности | 2013 г. | 2016 г. | 2020 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача населению |  |  |  |  |
| - питьевой воды без прибора учета | 884,00 |  |  |  |
| - питьевой воды по приборам учета | 262,00 |  |  |  |
| - технической воды | - |  |  |  |
| Подача хозяйствующим субъектам |  |  |  |  |
| - питьевой воды без приборов учета | 0.8 |  |  |  |
| - питьевой воды по приборам учета | 25.0 |  |  |  |
| - технической воды | 0 |  |  |  |

2.2. Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников.

| № п/п | Скважины | V подъема воды в год ,м3 | V реализации воды в год ,м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 4520 д.Мелёшино | 6570 | 4671 |
| 2 | № 3834 д.Степаново | 8760 | 15804 |
| 3 | № 2499 д.Степаново | 8760 | - |
| 4 | № 4528 п. Курьяново | 8760 | 8046 |
| 5 | № 5094 д. Дьяконово | 2160 | 216 |
| 6 | № д. Беберово | 2160 | 468 |
| 7 | № 4871 д. Толтуново | 6570 | 4878 |
| 8 | № 3161 с. Туровское | 5475 | 1967 |
| 9 | № 4881 с. Олешь | 8760 | 6179 |
| 10 | № д. Левково | 2160 | 2025 |
| 11 | № 383 д. Быки | 5475 | 509 |
|  |  | 65610 | 46981 |

2.3. Фактически неучтенные расходы и потери воды при транспортировке по зонам действия источников.

| № п/п | Скважины | V подъема воды в год ,м3 | V реализации воды в год ,м3 | V потери воды в год ,м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 4520 д.Мелёшино | 6570 | 4671 | 1899 |
| 2 | № 3834 д.Степаново | 8760 | 15804 | 1716 |
| 3 | № 2499 д.Степаново | 8760 | - | - |
| 4 | № 4528 п. Курьяново | 8760 | 8046 | 714 |
| 5 | № 5094 д. Дьяконово | 2160 | 216 | 1944 |
| 6 | № д. Беберово | 2160 | 468 | 1692 |
| 7 | № 4871 д. Толтуново | 6570 | 4878 | 1692 |
| 8 | № 3161 с. Туровское | 5475 | 4185 | 1290 |
| 9 | № 4881 с. Олешь | 8760 | 6179 | 2581 |
| 10 | № д. Левково | 2160 | 2025 | 135 |
| 11 | № 383 д. Быки | 5475 | 509 | 4966 |
|  |  | 65610 | 46981 | 18629 |

2.4. Наличие коммерческих приборов учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета.

| № п/п | Населенный пункт | Количество человек пользующих централизованной системой водоснабжения | Количество установленных приборы учета по состоянию на 2013 год | Количество установленных приборы учета по состоянию на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д Толтуново | 196 | 7 | 12 |
| 2 | д Степаново | 600 | 53 | 35 |
| 3 | с.Олешь | 152 | 14 | 34 |
| 4 | д.Левково | 75 | 1 | - |
| 5 | д.Мелешино | 174 | 1 | 23 |
| 6 | с.Туровское | 74 | 8 | - |
| 7 | п.Курьяново | 295 | 3 | 15 |
| 8 | д.Артемьевское | 23 | - | 3 |
|  | Итого: | 1589 | 87 | 122 |

2.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения в зонах действия источников.

| № п/п | Скважина | Год бурения скважины, ввод в эксплуатацию | Глубина залегания скважины | Производительность(дебет) скважины по паспорту, м3/час | Установленные насосы (марка) | Год установки насосного оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 4520 д.Мелешино | 1987 | 203 | 6.5 | ЭВЦ 6-6,5-80 | 2013 |
| 2 | № 3834 д.Степаново | 1984 | 180 | 6.5 | ЭВЦ 6-6.5-125 | 2008 |
| 3 | № 2499 д.Степаново | 1973 | 172 | 6.5 | ЭВЦ 6-6.5-80 | - |
| 4 | № 4528 п.Курьяново | 1990 | 168 | 6.5 | ЭВЦ 6-6.5-100 | 2011 |
| 5 | № 5094 д.Дьконово | 1990 | 115 | 6.5 | ЭВЦ 6-6.5-80 | 2012 |
| 6 | № Беберово | 1995 | 195 | 6.5 | ЭВЦ 6-6.5-80 | 2007 |
| 7 | № 4871 д. Толтуново | 1990 | 175 | 6.5 | ЭВЦ 6-6,5-85 | 2012 |
| 8 | № 3161 с. Туровское | 1976 | 140 | 6.5 | ЭВЦ 6-6,5-135 | 2013 |
| 9 | № 4881 с. Олешь | 1990 | 115 | 6,5 | ЭВЦ 6-6,5-80 | 2013 |
| 10 | № д. Левково |  | 140 |  | ЭВЦ 6-6.5-80 | 2007 |
| 11 | № 383 д. Быки | 1961 | 86 |  | самоизливающаяся |  |

2.6 Таблица тарифов на водоснабжение  с удельными показателями (нормами водопотребления)

| Населенный пункт | Водоснабжение/ канализация | Удельная норма потребления, м3/(чел.*мес) | Размер тарифа, руб/м3 | Ссылка на документ | Сведения о доле возмещения (субсидирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Степаново | Водоснабжение | 1,00 | 42.18 | Постановление №13/216 от 12.09.2013 ДГРЦиТ К/о |  |
|  | канализация |  |  |  |  |
| д Мелешино | водоснабжение | 1.0 | 42.18 | Постановление №13/216 от 12.09.2013 ДГРЦиТ К/о |  |
|  | канализация |  |  |  |  |
| п.Курьяново | водоснабжение | 1.0 | 42.18 | Постановление №13/216 от 12.09.2013 ДГРЦиТ К/о |  |
|  | канализация |  |  |  |  |
| д Дьяконово | водоснабжение | 1.0 | 42.18 | Постановление №13/216 от 12.09.2013 ДГРЦиТ К/о |  |
|  | канализация |  |  |  |  |
| д Беберово | водоснабжение | 1.0 | 42.18 | Постановление №13/216 от 12.09.2013 ДГРЦиТ К/о |  |
|  | канализация |  |  |  |  |
| д .Артемьевское | водоснабжение | 1.0 | 42.18 | Постановление №13/216 от 12.09.2013 ДГРЦиТ К/о |  |
|  | канализация |  |  |  |  |
| д.Толтуново | водоснабжение | 1.0 | 42.18 | Постановление №13/216 от 12.09.2013 ДГРЦиТ К/о |  |
|  | канализация |  |  |  |  |
| с.Туровское | водоснабжение | 1.0 | 42.18 | Постановление №13/216 от 12.09.2013 ДГРЦиТ К/о |  |
|  | канализация |  |  |  |  |
| с.Олешь | Водоснабжение | 1.0 | 42.18 | Постановление №13/216 от 12.09.2013 ДГРЦиТ К/о |  |
|  | канализация |  |  |  |  |
| д.Быки | Водоснабжение | 1.0 | 42.18 | Постановление №13/216 от 12.09.2013 ДГРЦиТ К/о |  |
|  | канализации |  |  |  |  |

Раздел 3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.

3.1   Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Развитие системы водоснабжения и водоотведения на период до 2024 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Степановского  сельского поселения:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой дачной застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкция существующих кварталов жилой застройки;

- развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2024 года и подключения 100% населения в населенных пунктах к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

3.2 Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Для увеличения потребления коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения, является развитие и реконструкция жилых территорий. Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества  жилого фонда с доведением его до состояния действующим нормам и стандартам:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного периода (2024 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

-существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ваннами и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное строительство оборудуется ванными и  местными водонагревателями.

3.3. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.

| Потребители | Фактическое потребление | Ожидаемое потребление |
| --- | --- | --- |
|  | Средне суточное | Максимально суточное | Годовое | Средне суточное | Максимально суточное | Годовое |
| Население | 50 |  | 40032 |  |  |  |
| Социальная сфера | 005 |  | 97 |  |  |  |
| Сельскохозяйственные предприятия | 38 |  | 6840 |  |  |  |
| Прочие | - |  | 12 |  |  |  |
| Итого: | 93 |  | 46981 |  |  |  |

3.4. Структура потребления воды

| Потребители | Фактическое потребление воды за год, м3 |
| --- | --- |
| Скважина № 4520 д.Мелёшино |
| Население | 4651,0 |
| Социальная сфера | 20,0 |
| Сельскохозяйственные предприятия | - |
| Прочие | - |
| Итого: | 4671 |
| Скважина № 3834 д.Степаново |
| Население | 12999 |
| Социальная сфера | 57 |
| Сельскохозяйственные предприятия | 2736 |
| Прочие | 12 |
| Итого: | 15804 |
| Скважина № 4528 п.Курьяново |
| Население | 8037 |
| Социальная сфера | 9 |
| Сельскохозяйственные предприятия | - |
| Прочие | - |
| Итого: | 8046 |
| Скважина № 5094 д.Дъяконово |
| Население | 216 |
| Социальная сфера | - |
| Сельскохозяйственные предприятия | - |
| Прочие | - |
| Итого: | 216 |
| Скважина № д.Беберово |
| Население | 468 |
| Социальная сфера | - |
| Сельскохозяйственные предприятия | - |
| Прочие | - |
| Итого: | 468 |
| Скважина № 4871 д.Толтуново |
| Население | 3500 |
| Социальная сфера | 10 |
| Сельскохозяйственные предприятия | 1368 |
| Прочие | 44 |
| Итого: | 4878 |
| Скважина № 3161 д.Туровское |
| Население | 2817 |
| Социальная сфера | - |
| Сельскохозяйственные предприятия | 1368 |
| Прочие |  |
| Итого: | 4185 |
| Скважина № 4881 с Олешь |
| Население | 4810 |
| Социальная сфера | 1.0 |
| Сельскохозяйственные предприятия | 1368 |
| Прочие |  |
| Итого: | 6179 |
| Скважина № д.Левково |
| Население | 2025 |
| Социальная сфера | - |
| Сельскохозяйственные предприятия | - |
| Прочие | - |
| Итого | 2025 |
| Скважина № 383 д.Быки |
| Население | 509 |
| Итого | 509 |
| Итого по скважинам: | 46981 |

3.5. Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.

| № п/п | Степень благоустройства | Норма на 1чел. м3/сутки |
| --- | --- | --- |
| Скважина № 4520 д.Мелёшино |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 23 чел/ 0,02м3 |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом и выгребной канализацией | 174 чел/ 0,05 м3 |
| 3 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, выгребной канализацией с ванной (душевая) | - |
| 4 | Общее количество населения имеющие бани | 120 чел / 0,01 м3 |
| 5 | Социальная сфера | 3 чел/0,05 |
| 6 | Сельскохозяйственные предприятия | - |
| 7 | Прочие | - |
| Скважина № 3834 Степаново |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 24 чел/ 0,02м3 |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом и выгребной канализацией | 437 чел/ 0,05 м3 |
| 3 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, выгребной канализацией с ванной (душевая) | 139 чел / 0,1 м3 |
| 4 | Общее количество населения имеющие бани | 1 130 чел / 0,01 м3 |
| 5 | Социальная сфера | 130 чел/0.05 |
| 6 | Сельскохозяйственные предприятия | - |
| 7 | Прочие | - |
| Скважина № 4528 п.Курьяново |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 20 чел / 0,02м3 |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом и выгребной канализацией | 275 чел/ 0,05 м3 |
| 3 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, выгребной канализацией с ванной (душевая) | - |
| 4 | Общее количество населения имеющие бани | 45 чел/ 0,01 м3 |
| 5 | Социальная сфера | 71чел/0.05 |
| 6 | Сельскохозяйственные предприятия | - |
| 7 | Прочие | - |
| Скважина № 5094 д.Дьяконово |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 7чел/ 0,02м3 |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом и выгребной канализацией | 5чел/ 0,05 м3 |
| 3 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, выгребной канализацией с ванной (душевая) | - |
| 4 | Общее количество населения имеющие бани | 7 чел/ 0,01 м3 |
| 5 | Социальная сфера | - |
| 6 | Сельскохозяйственные предприятия | - |
| 7 | Прочие | - |
| Скважина № Беберово |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов |  |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом и выгребной канализацией | 16 чел/ 0,05 м3 |
| 3 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, выгребной канализацией с ванной (душевая) | - |
| 4 | Общее количество населения имеющие бани | 7 чел / 0,01 м3 |
| 5 | Социальная сфера | - |
| 6 | Сельскохозяйственные предприятия | - |
| 7 | Прочие | - |
| Скважины № 4871 д.Толтуново |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 2 чел/ 0,02м3 |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом и выгребной канализацией | 194 чел/ 0,04м3 |
| 3 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, выгребной канализацией с ванной (душевая) | - |
| 4 | Общее количество населения имеющие бани | 61чел/ 0,01 м3 |
| 5 | Социальная сфера | 16 чел/0,05 |
| 6 | Сельскохозяйственные предприятия | - |
| 7 | Прочие | - |
|  | Скважина № 3161 д.Туровское |  |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 2 чел/ 0,02м3 |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом и выгребной канализацией | 72 чел/ 0,05 м3 |
| 3 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, выгребной канализацией с ванной (душевая) | - |
| 4 | Общее количество населения имеющие бани | 26 чел / 0,01 м3 |
| 5 | Социальная сфера | - |
| 6 | Сельскохозяйственные предприятия | - |
| 7 | Прочие | - |
|  | Скважина №4881 с Олешь |  |
| 1 | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | - |
| 2 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом и выгребной канализацией | 90 чел/ 0,05м3 |
| 3 | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, выгребной канализацией с ванной (душевая) | 62 чел/0,1м3 |
| 4 | Общее количество населения имеющие бани | 40чел/ 0,01 м3 |
| 5 | Социальная сфера | 25 чел/0.05 |
| 6 | Сельскохозяйственные предприятия | - |
| 7 | Прочие | - |
|  | Скважина №4881 д.Левково |  |
|  | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | 2 чел/ 0,02м3 |
|  | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом и выгребной канализацией | 73чел/ 0,05м3 |
|  | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, выгребной канализацией с ванной (душевая) | - |
|  | Общее количество населения имеющие бани | 30 чел/ 0,01 м3 |
|  | Социальная сфера | 3 чел/0.05 |
|  | Сельскохозяйственные предприятия |  |
|  | Прочие |  |
|  | Скважина № 383 Быки |  |
|  | Общее количество населения в жилых домах, питающиеся от уличных водоразборов | - |
|  | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом и выгребной канализацией | 21 чел/ 0,02м3 |
|  | Общее количество населения в жилых домах с водопроводом, выгребной канализацией с ванной (душевая) | - |
|  | Общее количество населения имеющие бани | 13 чел/0,1м3 |
|  | Социальная сфера |  |
|  | Сельскохозяйственные предприятия |  |
|  | Прочие |  |

3.6. Динамика развития сельскохозяйственного производства

| Наименование предприятия, основная продукция | Водопотребление в 2012 г., тыс. м3/сут. | Динамика развития производства |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2016 г. | 2020 г. | 2024 г. |
| СПК «Маяк» |
| мясо-молоко | 0,225 |  |  |  |  |
| КФХ«Смирнов С.Б» |
| мясо - молоко | 0,09 |  |  |  |  |

3.7. Фактическая подача воды в водопроводную сеть.

| № п/п | Скважины | V подъема воды в год ,м3 | V потери воды в год ,м3 | Неучтенные расходы за год,м3 | V реализации воды потребителям в год ,м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 4520 д.Мелёшино | 6570 | 1899 | 0 | 4671 |
| 2 | № 3834 д.Степаново | 8760 | 1716 | 0 | 15804 |
| 3 | № 2499 д.Степаново | 8760 | - | 0 | - |
| 4 | № 4528 п. Курьяново | 8760 | 714 | 0 | 8046 |
| 5 | № 5094 д. Дьяконово | 2160 | 1944 | 0 | 216 |
| 6 | № д. Беберово | 2160 | 1692 | 0 | 468 |
| 7 | № 4871 д. Толтуново | 6570 | 1692 | 0 | 4878 |
| 8 | № 3161 с. Туровское | 5475 | 1290 | 0 | 4185 |
| 9 | № 4881 с. Олешь | 8760 | 2581 | 0 | 6179 |
| 10 | № д. Левково | 2160 | 135 | 0 | 2025 |
| 11 | № 383 д. Быки | 5475 | 4966 | 0 | 509 |
|  |  | 65610 | 18629 |  | 46981 |

3.8. Фактические затраты по содержанию водозабора

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | За 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Администрации | ООО «Водосервис» | СПК «Маяк» |
| 1 | Натуральные показатели |  |  |  |  |
|  | - поднято воды | тыс.м3 | - | 65.6 | - |
|  | - реализовано воды | тыс.м3 | - | 46.9 | - |
|  | - потери воды | тыс.м3 | - | 18.6 | - |
| 2 | Подъем воды |  |  |  |  |
|  | - электроэнергия | тыс.руб. | 148.4 | 509.5 | 123.00 |
|  | - амортизация | тыс.руб. | - | - | - |
| 3 | Транспортирование воды |  |  |  |  |
|  | - ремонт и тех.обслуживание | тыс.руб. | 69.00 |  | 60.00 |
|  | - затраты на оплату труда | тыс.руб. | 63.00 | 190.00 | - |
|  | - отчисления на соц.нужды | тыс.руб. | - |  | - |
|  | - цеховые расходы | тыс.руб. | - | - |  |
| 4 | Проведение аварийно-восстановительных работ | тыс.руб. | - |  | 10.0 |
| 5 | Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | - |  | - |
|  | ИТОГО РАСХОДОВ: |  | 280.0 | 699.5 | 193.0 |

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.

4.1. Предложения по техническому перевооружению источников водоснабжения, с целью повышения эффективности работы систем водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции  и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ).             Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста  населения.

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому  водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке.

На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Для нормальной работы системы водоснабжения Степановского сельского поселения планируется:

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Количество | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция существующих ВЗУ в населенных пунктах: -д. Степаново п.Курьяново д.Мелёшино с.Олешь д.Толтуново д.Туровское д.Левково с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы) и со строительством узла водоподготовки. | 7 шт. | - улучшение работы систем водоснабжения; - повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; |
| 2 | Бурение скважины в п.Курьяново | 1 шт. | -обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса и социальной сферы. |
| 3 | Переложить изношенные сети и обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды - Реконструкция существующих сетей водопровода : д. Степаново 2.5 п.Курьяново 3.0 д.Мелёшино1.0 с.Олешь1.5 д.Толтуново1.5 д.Туровское1.0 д.Левково1.5 д.Артемьевское 0.5 | 12 км | -обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса; -снижение потерь воды, связанных с нерациональным использованием. |
| 4 | модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения энергосберегающих технологий. | 6 шт. | - снижение вредного воздействия на окружающую среду; - экономия энергоресурсов;- экономия энергоресурсов; - снижение затрат связанных с подъёмом и транспортировкой воды. |

4.2. Предложения по реконструкции источников водоснабжения, обеспечивающие перспективное водоснабжение существующих и расширяемых зонах действия источников водоснабжения.

| № п/п | Мероприятия | Период исполнения | Финансовые затраты, тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013-2015 | 2016-2018 | 2019-2021 | 2022-2024 |  |  |
| 1 | Реконструкция существующих ВЗУ в д. Степаново с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинный насос) и со строительством узла водоподготовки |  | 200.00 | - | 200.00 | 400,0 | -устранение причин возникновения аварийных ситуаций; -соответствие параметров качества воды установленным нормам СанПиН; -снижение жалоб на качество оказываемых услуг; -повышение экологической безопасности в районе. |
| 2 | - Реконструкция существующих ВЗУ в п. Курьяново, с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинный насос) и со строительством узла водоподготовки |  | 480,0 |  |  | 480,0 |  |
| 3 | - Реконструкция существующих ВЗУ в д.Толтуново, с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинный насос) и со строительством узла водоподготовки. |  | 150.00 |  | 150.00 | 300,0 |  |
| 4 | -Реконструкция существующих ВЗУ в с.Туровское, с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинный насос) и со строительством узла Водоподготовки. |  |  | 150.00 |  | 150.00 |  |
| 5 | Реконструкция существующих ВЗУ в с.Олешь, с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинный насос) и со строительством узла Водоподготовки. |  |  | 120.0 |  | 120,0 |  |
| 6 | Реконструкция существующих ВЗУ в д.Левково, с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинный насос) и со строительством узла водоподготовки |  |  |  | 80,0 | 80,0 |  |
| 7 | Бурение скважины в п.Курьяново |  | 600 |  |  | 600,0 |  |
|  | Итого: |  | 1430,0 | 270.0 | 430.0 | 2130.0 |  |
| 8 | Переложить изношенные сети и обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды д. Степаново 2,5 км |  |  | 3750.0 |  | 3750,0 | -повышение надежности водоснабжения; -снижение уровня потерь воды до 12%. |
| 9 | Переложить изношенные сети и обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды д. Курьяново 3,1км |  | 4650,0 |  |  | 4650,0 |  |
| 10 | Переложить изношенные сети и обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды д. Мелёшино 1,0 |  |  |  | 1500.0 | 1500.0 |  |
| 11 | Переложить изношенные сети и обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды с.Олешь 1,5 км |  | 2250.0,0 |  |  | 2250.0 |  |
| 12 | Переложить изношенные сети и обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды д.Толтуново 1,5 км |  | 1500.00 |  |  | 1500.0 |  |
| 13 | Переложить изношенные сети и обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды с.Туровское 1.0 км |  |  | 1500.0 |  | 1500.0 |  |
| 14 | Переложить изношенные сети и обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды д.Левково 1.5 |  |  |  | 2250.0 | 2250 |  |
| 15 | Переложить изношенные сети и обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды д. Артемьевское 0.5 км |  |  | 750.0 |  | 750.0 |  |
|  | Итого: | - | 8400.0 | 6000.0 | 3750.0 | 18150.0 |  |
|  | Всего: |  | 9830.0 | 6270.0 | 4180.0 | 20280.0 |  |

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения.

5.1. Генеральным планом Степановского сельского поселения предусмотрено строительство новых линейных объектов водоснабжения.

| Населенный пункт | Мероприятие |
| --- | --- |
| д.Степаново | Замена водопроводной башни в д.Степаново, W=15.0 м .куб. |
| п.Курьяново | . Замена водопроводной башни в п.Курьяново, W=15.0 м .куб. |
| д.Левково | Замена водопроводной башни в д.Левково , W=25.0 м .куб |
| д.Мелёшино | Замена водопроводной башни в д.Левково , W=15.0 м .куб |
| с.Олешь | Замена водопроводной башни в с Олешь , W=15.0 м .куб |
| с.Туровское | Замена водопроводной башни в с Туровское , W=15.0 м .куб |
| д.Толтуново | Замена водопроводной башни в с Толтуново , W=15.0 м .куб |
| д.Степаново | Реконструкция существующих сетей водопровода 2.5 км |
| п.Курьяново | Реконструкция существующих сетей водопровода 3.0 км |
| д.Левково | Реконструкция существующих сетей водопровода 1.5 км |
| д.Мелёшино | Реконструкция существующих сетей водопровода 1.0 км |
| с.Олешь | Реконструкция существующих сетей водопровода 1.5 км |
| д.Толтуново | Реконструкция существующих сетей водопровода 1.5 км |
| д.Туровское | Реконструкция существующих сетей водопровода 1.0 км |

5.3. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом Степановского сельского поселения.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь (до 2016 г.) | Расчетный срок (включает первую очередь (до 2024г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны жилой застройки, из них | га |  |  |  |
| 1.1 | территории индивидуальной усадебной жилой застройки (индивидуальный жилищный фонд) | % |  |  |  |
| 1.2 | территории малоэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % |  |  |  |
| 01.3 | территории среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Жилищный фонд, всего | тыс.кв. м общей площади квартир | 37.1 | 55.2 | 74.2 |
| 2.1 | существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади квартир | - | 36.6 | 37.12 |
| 2.2 | новое жилищное строительство | тыс. кв. м общей площади квартир | - | 18.6 | 37.08 |
| 3. | Общественные здания |  |  |  |  |
| 3.1 | зоны объектов учебно-образовательного назначения | га |  |  |  |
| 3.2 | зоны промышленных, коммунально-складских объектов инженерной инфраструктуры | га |  |  |  |
| 3.3 | спортивные залы общего пользования | тыс. кв. м |  |  |  |
| 3.4 | торговые центры | тыс. кв. м | - | - | - |

Раздел 6. Экологические аспекты мероприятий по строительству реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

На территории Степановского сельского поселения водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют везде, потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека, так как основные качества воды не соответствуют требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Водозаборные устройства находятся в аварийном состоянии из-за длительного срока эксплуатации.

Среди первоочередных мероприятий в области оздоровления поверхностных водных объектов рекомендуется  строительство очистных сооружений. Необходимо разработать проекты предельно- допустимых сбросов для предприятий, сбрасывающих сточные воды в водоемы.

Использование водных ресурсов должно основываться на результатах расчетов водохозяйственного баланса по рекам и их отдельным участкам для более оперативного и правильного планирования использования водных ресурсов.

В поселении необходима реализация мероприятий по улучшению качества питьевой воды, подаваемой населению.

Среди основных факторов, обуславливающих низкое качество воды, подаваемой населению, следует выделить:

- неудовлетворительное техническое состояние артезианских скважин (большинство из них требуют ремонта);

-  наличие несанкционированных свалок, которые работают не в соответствии с экологическими требованиями, предъявляемыми к специализированным объектам для размещения отходов.

В последние годы наблюдается тенденция сокращения количества загрязненных сточных вод, поступающих в водные объекты в связи со спадом сельскохозяйственного производства.

Раздел 7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

7.1. Эффективная модернизация и развитие систем водоснабжения питьевой водой должны осуществляться последовательными этапами и планироваться на ближайший и долгосрочный периоды. На каждом этапе определяется организационно- техническое и финансовое обеспечение.

| № п/п | Наименование источников | Стоимость | План реализации мероприятий по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013-2015 | 2016-2018 | 2019-2021 | 2022-2024 |
| 1. | Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, строительству, водопроводных сетей. |
| 1.1. | Реконструкция существующих ВЗУ в д. Степаново с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинный насос) и со строительством узла водоподготовки |  |  | 200.0 |  | 200.0 |
| 1.2. | - Реконструкция существующих ВЗУ в п.Курьяново, с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинный насос) и со строительством узла водоподготовки |  |  | 480,0 |  |  |
| 1.3. | - Реконструкция существующих ВЗУ в д. Толтуново, с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинный насос) и со строительством узла водоподготовки |  |  | 150.0 |  | 150.0 |
| 1.4. | -Реконструкция существующих ВЗУ в с.Туровское, с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинный насос) и со строительством узла Водоподготовки |  |  |  | 150.0 |  |
| 1.5. | Реконструкция существующих ВЗУ в с.Олешь, с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинный насос) и со строительством узла Водоподготовки. |  |  |  | 120.00 |  |
| 1.6. | Реконструкция существующих ВЗУ в д. Левково, с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинный насос) и со строительством узла водоподготовки |  |  |  |  | 80.0 |
| 1.7. | Бурение скважины в п.Курьяново |  |  | 600.00 |  |  |
|  | Всего объем финансовых затрат: |  |  | 1430.0 | 270.0 | 430,0 |
|  | - бюджетное финансирование |  |  | 1410.0 | 250.0 | 420.0 |
|  | -собственные средства |  |  | 20,0 | 20,0 | 10,0 |
|  | -внебюджетные средства |  |  | - | - | - |
| 2. | Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке водопроводных сетей |
| 2.1. | Переложить изношенные сети и обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды д. Степаново 2,5 км | 3750 |  |  | 3750.0 |  |
| 2.2. | Переложить изношенные сети и обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды п.Курьяново 3,1км | 4650 |  | 4650,0 |  |  |
| 2.3. | Переложить изношенные сети и обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды д. Мелешино 1 км | 1500 |  |  |  | 1500.0 |
| 2.4. | Переложить изношенные сети и обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды с.Олешь 1,5 км | 2250 |  | 2250.0 |  |  |
| 2.5. | Переложить изношенные сети и обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды д.Толтуново 1,5 км | 1500.0 |  | 1500.0 |  |  |
| 2.6. | Переложить изношенные сети и обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды с.Туровское 8 км | 1500.0 |  |  | 1500.0 |  |
| 2.7. | Переложить изношенные сети и обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды д. Левково 1,5 км | 2250.0 |  |  |  | 2250.0 |
| 2.8. | Переложить изношенные сети и обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды д. Артемьевское 0,5 км | 750.0 |  |  | 750.0 |  |
|  | Всего объем финансовых затрат: | 18150.0 | - | 8400 | 6000.0 | 3750.0 |
|  | -бюджетное финансирование | 17850.0 |  | 8300.0 | 5900 | 3650 |
|  | -собственные средства | 300,0 |  | 100.0 | 100 | 100 |
|  | -внебюджетные средства | - | - | - | - | - |
| 3. | Инвестиционные затраты по прочим расходам |
|  | модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения энергосберегающих технологий | 2500,0 |  | 1000,0 | 1000,0 | 500,0 |
|  | -бюджетное финансирование | 125,0 |  | 50,0 | 50,0 | 25,0 |
|  | -собственные средства | 125,0 |  | 50,0 | 50,0 | 25,0 |
|  | -внебюджетные средства | 2250,0 |  | 900,0 | 900,0 | 450,0 |
|  | ИГОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам | 22780 |  | 10830.0 | 7270.0 | 4680 |
|  | -бюджетное финансирование | 20055 |  | 9760.0 | 6200.0 | 4095 |
|  | -собственные средства | 475 |  | 170.0 | 170.0 | 135.0 |
|  | -внебюджетные средства | 2250.0 |  | 900.0 | 900.0 | 450.0 |

Раздел 8. Существующее положение в сфере водоотведения Степановского сельского поселения.

В настоящее время в Степановском сельском поселении централизованная система бытовой канализации имеется в д.Степаново, с.Олешь. Бытовые стоки по самотечным сетям канализации поступают в канализационные колодцы. Очистные сооружения в д.Степаново не работают , имеют 100% износ. Протяженность канализационных сетей 3 км. Состояние сетей неудовлетворительное, степень износа составляет 100%. В  остальных населенных пунктах жители Степановского сельского поселения используют накопители стоков и люфт-клозеты.

Раздел 9. Перспективные расчетные расходы сточных вод.

В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется строительство очистных сооружений полной биологической очистки.

9.1. Технико- экономические показатели генерального плана.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.измер. | Современное состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Степаново |
| 1 | Поступление сточных вод, всего | м3/сут | - | 147.22 | 149.906 |
| 2 | Производительность очистных сооружений | м3/сут | - | 150,0 | 150,0 |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 2,5 | 2,5 |
| п.Курьяново |
| 1 | Поступление сточных вод, всего | м3/сут | - | 98,414 | 99.20 |
| 2 | Производительность очистных сооружений | м3/сут | - | 100,0 | 100.0 |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 2,7 | 2,7 |
| д.Левково |
| 1 | Поступление сточных вод, всего | м3/сут | - | 23.808 | 24.014 |
| 2 | Производительность очистных сооружений | м3/сут | - | 25.00 | 25.00 |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 4,2 | 4,2 |
| д.Мелёшино |
| 1 | Поступление сточных вод, всего | м3/сут | - | 41.374 | 41.87 |
| 2 | Производительность очистных сооружений | м3/сут | - | 45.00 | 45.00 |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 4,2 | 4,2 |
| с.Олешь |
| 1 | Поступление сточных вод, всего | м3/сут | - | 41.654 | 42.15 |
| 2 | Производительность очистных сооружений | м3/сут | - | 45.00 | 45.00 |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 4,2 | 4,2 |
| д.Толтуново |
| 1 | Поступление сточных вод, всего | м3/сут | - | 61.328 | 61.534 |
| 2 | Производительность очистных сооружений | м3/сут | - | 65.00 | 65.00 |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 4,2 | 4,2 |
| с.Туровское |
| 1 | Поступление сточных вод, всего | м3/сут | - | 21.53 | 22.03 |
| 2 | Производительность очистных сооружений | м3/сут | - | 25.00 | 25.00 |

Раздел 10. Предложение по строительству объектов централизованных систем водоотведения.

10.1. Предложения по новому строительству источников водоотведения, обеспечивающие перспективное водоотведение на вновь осваиваемых территориях поселения.

Генеральным планом Степановского сельского поселения предусмотрено строительство новых объектов водоотведения.

| Населенный пункт | Мероприятие |
| --- | --- |
| д. Степаново | - строительство локальных очистных сооружений производительностью 150 м3 / сут |
| д.Мелёшино | - строительство локальных очистных сооружений производительностью 45 м3/сут. |
| с.Олешь | - строительство канализационных очистных сооружений производительностью 45м3/сут |
| п.Курьяново | - строительство канализационных очистных сооружений производительностью 100 м3/сут |
| д.Левково | - строительство канализационных очистных сооружений производительностью 25 м3/сут |
| д.Толтуново | - строительство канализационных очистных сооружений производительностью 65 м3/сут |
| д.Туровское | - строительство канализационных очистных сооружений производительностью 25 м3/сут |
| с.Олешь | Строительство канализационных насосных станций в с.Олешь КНС-1.5 м3/час |
| с.Олешь | Демонтаж существующих сетей канализации |
|  | Реконструкция существующих сетей канализации |
| п.Курьяново | Строительство сетей канализации в п.Курьяново |
| д.Мелешино | Строительство сетей канализации в д.Мелёшино |
| д.Степаново | Строительство сетей канализации в д.Степаново |
| д.Толтуново | Строительство сетей канализации в д.Толтуново |
| д.Туровское | Строительство сетей канализации в д.Туровское |
| С.Олешь | Строительство сетей канализации с.Олешь |

10.2. Предложения по строительству источников водоотведения.

| № п/п | Мероприятия | Период исполнения | Финансовые затраты, тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20132015 | 2016- 2018 | 2019 2021 | 2022 2024 |  | -улучшение экологической ситуации; -повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. |
|  | - строительство локальных очистных сооружений производительностью 150м3/сут.д.Степаново |  | 2000.00 |  |  | 2000,00 |  |
|  | - строительство локальных очистных сооружений производительностью 100 м3/сутп.Курьяново |  |  | 3000,00 |  | 3000.0 |  |
|  | - строительство локальных очистных сооружений производительностью 25 м3/сут д.Левково |  |  | 1000,00 |  | 1000,0 |  |
|  | - строительство локальных очистных сооружений производительностью 45 м3/сут д.Мелёшино |  |  |  | 1000.0 | 1000.0 |  |
|  | - строительство локальных очистных сооружений производительностью 45 м3/сут с.Олешь |  | 1000.0 |  |  | 1000.0 |  |
|  | - строительство локальных очистных сооружений производительностью 65 м3/сут д.Толтуново |  |  | 2000.0 |  | 2000.0 |  |
|  | - строительство локальных очистных сооружений производительностью 25 м3/сут с.Туровское |  |  |  | 1000.0 | 1000.0 |  |
|  | Итого: |  | 3000,0 | 6000,0 | 2000.0 | 11000.0 |  |
|  | Строительство сети водоотведения 7 км д. Степаново |  |  | 3750,0 |  | 3750,0 | Обеспечение населения централизованными услугами водоотведения |
|  | Строительство сети водоотведения 3 км п.Курьяново |  |  |  | 2500,0 | 2500,0 |  |
|  | Строительство сети водоотведения 2,2 км д.Левково |  |  | 1000.0 |  | 1000,0 |  |
|  | Строительство сети водоотведения 1.5 км д.Мелёшино |  |  |  | 1000.0 | 1000.0 |  |
|  | Строительство сети водоотведения 0.8 км с.Олешь |  | 600.0 |  |  | 600.0 |  |
|  | Строительство сети водоотведения 1.5 км д.Толтуново |  |  | 2000.00 |  | 2000.0 |  |
|  | Строительство сети водоотведения 1.2 км д.Туровское |  |  |  | 1000.0 | 1000.0 |  |
|  | Итого: |  | 600= | 6750= | 4500= | 11850= |  |
|  | Всего: |  | 3600= | 12750= | 6500= | 22850= |  |

10.3. Основные задачи модернизации  и развития сетей и объектов инженерной инфраструктуры.

Основными задачами модернизации  и развития сетей и объектов инженерной инфраструктуры является: водоснабжение и водоотведение.

Водоотведение:

-  строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку;

- достижение нормативного уровня очистки промышленных, бытовых и поверхностных стоков, применение технологий глубокой очистки стоков, промышленной обработки и утилизации осадков сточных вод.

Раздел 11. Предложение по строительству и реконструкции сетевых объектов централизованных систем водоотведения.

11.1. Генеральным планом поселения предусмотрено строительство новых линейных объектов водоснабжения.

| Населенный пункт | Мероприятие |
| --- | --- |
| д. Степаново | - строительство канализационных сетей- 7 км. |
| п.Курьяново | - строительство канализационных сетей- 3.0 км. |
| д.Левково | - строительство канализационных сетей- 2,2 км. |
| д.Мелёшино | - строительство канализационных сетей- 1.5 км. |
| с.Олешь | - строительство канализационных сетей- 1.5/0.8 км. |
| д.Толтуново | - строительство канализационных сетей- 1.5 км. |
| д.Туровское | - строительство канализационных сетей- 1.2 км. |

11.2. Характеристика действующих канализационных сетей.

На территории поселения действующих канализационных сетей- нет.

Раздел 12. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

С хозяйственной и санитарно- гигиенической точки зрения следует отдавать предпочтение сооружению местной канализации раздельного типа, при которой фекальные отходы отводят в выгреб, а бытовые сточные воды- в септик и далее в местные фильтрующие системы. Выгреб чистят (два раза в год- весной и осенью) с помощью погружного вибрационного насоса или фекального насоса любого типа с непосредственной подачей нечистот на компостную кучу для биотермальной переработки на месте. Сточные воды, прошедшие фильтрующие сооружения (фильтр), в летнее время можно использовать для орошения приусадебного участка, а зимой- для накопления влаги намораживанием. Для этого от песчано- гравийных фильтров или фильтрующих траншей фильтрат направляют в накопитель с насосом. Таким образом, местная канализация становится практически безотходной.

Из неканализованной застройки, оборудованной выгребами, в случае если нет возможности очистки и утилизации их содержимого на месте, стоки должны вывозиться на специально оборудованные сооружения. Для навозной жижи должны устраиваться непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, после чего должны проводиться мероприятия по компостированию жижи на удобрения.

Для удовлетворения потребности населения в Степановскомом поселении необходимо провести мероприятия:

- развитие систем центральной канализации;

- строительство очистных сооружений;

- оптимизация системы управления стоками;

- организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Необходима оптимизация водохозяйственного комплекса, в задачу которой войдет перераспределение функций водопотребителей и снижение количества забираемой, а следовательно, и сбрасываемой воды.

На настоящий момент остается вопрос об актуальности строительства локальных автономных очистных сооружений.